## ANEXO I
ANEXO I.- OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
* Se deberán introducir los importes ofertados, sin IGIC, para cada rango de potencias frigoríficas de las unidades interiores y de los equipos de ventilación.
* El coste del mantenimiento de las unidades exteriores, estará incluido en el total de las unidades interiores que formen parte del mismo sistema
| EQUIPOS EXTRACCIÓN / IMPULSIÓN | P < 1Kw | 1 <= P < 3Kw | 3 <= P < 5Kw | 5 <= P < 7Kw | 7 <= P < 10Kw | 10 <= P < 14Kw | 14 <= P < 18Kw | 18 <= P < 25Kw | 25 <= P < 50Kw | 50 <= P < 100Kw | 200 <= P
| V | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 25 | 50 | 200
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LISTADO DE MÁQUINAS POR DEPENDENCIA
| 1 | POLICÍA LOCAL AV. TRES DE MAYO
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG. INT.(Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| NEGOCIADO DE MULTAS | CALLE | MULTAS | GENERAL | 1 | VRF | 6.1 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| NEGOCIADO DE MULTAS | CALLE | MULTAS | GENERAL | 2 | VRF | 6.1 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| NEGOCIADO DE MULTAS | CALLE | MULTAS | GENERAL | 3 | VRF | 6.1 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| NEGOCIADO DE MULTAS | CALLE | MULTAS | GENERAL | 4 | VRF | 2.2 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| NEGOCIADO DE MULTAS | CALLE | MULTAS | GENERAL | 5 | VRF |  | R-410A
| NEGOCIADO DE MULTAS | CALLE | MULTAS | SODECA | 6 | VENTILACIÍON | V | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| UD. COORD. DE GESTION | CALLE | OFICINA | LENNOX | 5 | 1X1 | 7.03 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | CONTROL DE ENTRADA | LENNOX | 1 | 1X1 | 2.63 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | RADAR | LENNOX | 2 | MULTI 2 | 3.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | VESTUARIO | REFAC | 3 | 1X1 | 9.1 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | ATESTADOS | LENNOX | 4 | 1X1 | 7.03 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | ATESTADOS | LENNOX | 5 | 1X1 | 5.28 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | OBJENTOS PERDIDOS | LENNOX | 6 | 1X1 | 5.275 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | SALA DE REUNIONES | LENNOX | 7 | 1X1 | 9.25 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | SALA DE REUNIONES | LENNOX | 8 | 1X1 | 11.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | VEHICULOS ABANDONADOS | LENNOX | 9 | MULTI 2 | 2.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | VEHICULOS ABANDONADOS/ RADAR | LENNOX | 2 / 9 | X |  | R-22
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | INTERVENIDOS | REFAC | 10 | 1X1 | 6.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | UNIDAD DE APOYO | LENNOX | 11 | 1X1 | 7.03 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | OFICIAL | LENNOX | 12 | 1X1 | 3.52 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | LOGISTICA | LENNOX | 13 | 1X1 | 7.03 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | VESTUARIO | LENNOX | 14 | 1X1 | 2.637 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | OFICINA CC.OO. | LENNOX | 15 | 1X1 | 5.28 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | OFICINA SINDICATO | LENNOX | 16 | 1X1 | 2.637 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 0 | INFORMACION CIUDADANOS | LENNOX | 17 | 1X1 | 8.8 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | PRENSA | LENNOX | 18 | 1X1 | 8 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | PRENSA | REFAC | 19 | 1X1 | 6.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | OFICINA SUBINSPECTOR | LENNOX | 20 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | INSPECTORES | REFAC | 21 | 1X1 | 6.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | ATESTADOS | REFAC | 22 | 1X1 | 4.7 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | SUBCOMISARIO | REFAC | 23 | 1X1 | 2.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | SUBCOMISARIO | REFAC | 24 | 1X1 | 4.7 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | COMISARIO JEFE | REFAC | 25 | 1X1 | 6.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | SECRETARIA | REFAC | 26 | 1X1 | 6.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | JEFE DE SERVICIOS | REFAC | 27 | 1X1 | 6.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | UNIDAD ADMINISTRATIVA | REFAC | 28 | 1X1 | 11 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | ARCHIVO | REFAC | 29 | 1X1 | 11 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 1 | ADMINISTRATIVO | REFAC | 30 | 1X1 | 4.7 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 2 | SALA CONTROL POLICIA | LENNOX | 31 | 1X1 | 7.15 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 2 | OFFICE | LENNOX | 32 | MULTI 3 | 2.64 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 2 | CUARTO CAMARAS | HITACHI | 33 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 2 | SALA DE SERVIDORES | HITACHI | 34 | 1X1 | 5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICICA LOCAL | PLANTA 2 | OFFICE/C. CAMARAS/ SALA SERV. | LENNOX | 32/33/34 | MULTI 3 |  | R-410A
| POLICIA LOCAL | PLANTA 2 | SALA DE SERVIDORES | LENNOX | 35 | 1X1 | 5.28 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 2 | SALA DE COMUNICACIONES | LENNOX | 36 | 1X1 | 5.28 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 3 | CECOPAL ENTRADA | LENNOX | 37 | 1X1 | 5.28 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 3 | SALA DE SERVIDORES | LENNOX | 38 | 1X1 | 5.28 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 3 | SALA DE SERVIDORES | LENNOX | 39 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 3 | DESPACHO TECNICO | DAIKIN | 40 | 1X1 | 3.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 3 | SALA COORDINACION | DAIKIN | 41 | 1X1 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 3 | CENTRO DE TRANSMISIONES | SAMSUNG | 42 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 2 | CUARTO DE COMUNICACIONES | LENNOX | 43 | 1X1 | 5.275 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 4 | SALA DE JUNTAS | LENNOX | 1 | 1X1 | 9.25 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 4 | DESPACHO | SAMSUNG | 2 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 4 | SALA DE ESPERA | REFAC | 3 | 1X1 | 6.35 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| POLICIA LOCAL | PLANTA 4 | ENTRADA | REFAC | 4 | 1X1 | 6.35 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 296.764 |  | 1 | 0 | 12 | 0
| 2 | POLICÍA LOCAL AÑAZA
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG. INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| AÑAZA | BAJA | OFICINA | LENNOX | 1 | COMPACTO | 15.3 | R-407C |  | 0 | 3 | 0
[7 empty] | 15.3 |  | 2 | 0 | 3 | 0
| 3 | OFICINA UTS / OIAC AÑAZA
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| AÑAZA | 0 | ATENCION | LENNOX | 1 | 1X1 | 11.6 | R-22 |  | 0 | 4 | 0
| AÑAZA | 0 | VENTANILLA Nº 1 | LENNOX | 2 | MULTI 2 | 2.78 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AÑAZA | 0 | VENTANILLA Nº 2 | LENNOX | 3 | MULTI 3 | 2.5 | R-22 |  | 0 | 4 | 0
| AÑAZA | 0 | VENTANILLA Nº 3 | LENNOX | 4 | MULTI 3 | 2.5 | R-22 |  | 0 | 4 | 0
| AÑAZA | 0 | DIRECCION | LENNOX | 5 | MULTI 3 | 3.24 | R-22 |  | 0 | 4 | 0
| AÑAZA | 0 | VENT. 2-3 /DIRECCION | LENNOX | 3/4/5 | MULTI 3 |  | R-22
| AÑAZA | 0 | COBROS | LENNOX | 6 | MULTI 2 | 2.78 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AÑAZA | 0 | VENTANILLA 1 / COBROS | LENNOX | 2/6 | MULTI 2 |  | R-410A |  | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 25.4 |  | 3 | 0 | 4 | 0
| 4 | ALMACÉN MUNICIPAL
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT.FRIG.INT (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| POLÍGONO COSTA SUR | ALTA | OFICINA JEFE NEGOCIADO | GENERAL | 1 | MULTI2 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| POLÍGONO COSTA SUR | ALTA | OFICINA ENCARGADO | GENERAL | 2 | MULTI2 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| POLÍGONO COSTA SUR | ALTA | OFICINA NEGOCIADO Y ENCARGADO | GENERAL | 3 | MULTI2 |  | R-410A
| POLÍGONO COSTA SUR | ALTA | OFICINA CONVENIO | GENERAL | 4 | 1X1 | 5.2 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
[7 empty] | 11.2 |  | 4 | 0 | 3 | 0
| 5 | OFICINA UTS BARRIO DE LA SALUD
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT.FRIG.INT.(Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| C/ TANASU Nº 4 | BAJA | OFICINA | LENNOX | 1 | MULTI 3 | 2.5 | R-22 |  | 0 | 3 | 0
| C/ TANASU Nº 4 | BAJA | OFICINA | LENNOX | 2 | MULTI 3 | 2.5 | R-22 |  | 0 | 3 | 0
| C/ TANASU Nº 4 | BAJA | OFICINA | LENNOX | 3 | MULTI 3 | 3.5 | R-22 |  | 0 | 3 | 0
| C/ TANASU Nº 4 | BAJA | OFICINA | LENNOX | 1/2/3 | MULTI 3 |  | R-22
[7 empty] | 8.5 |  | 5 | 0 | 3 | 0
| 6 | OFICINA UTS / OIAC SAN ANDRÉS
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| SAN ANDRES | BAJA | OFICINA | REFAC | 1 | MULTI 2 | 2.5 | R-22 |  | 0 | 3 | 0
| SAN ANDRES | BAJA | OFICINA | REFAC | 2 | MULTI 2 | 2.5 | R-22 |  | 0 | 3 | 0
| SAN ANDRES | BAJA | OFICINA | REFAC | 1 / 2 | MULTI 2 |  | R-22
| SAN ANDRES | BAJA | OFICINA | REFAC | 3 | MULTI 2 | 2.5 | R-22 |  | 0 | 3 | 0
| SAN ANDRES | BAJA | OFICINA | REFAC | 4 | MULTI 2 | 2.5 | R-22 |  | 0 | 3 | 0
| SAN ANDRES | BAJA | OFICINA | REFAC | 3 / 4 | MULTI 2 |  | R-22
| SAN ANDRES | BAJA | OFICINA | SAMSUNG | 5 | MULTI 3 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| SAN ANDRES | BAJA | OFICINA | SAMSUNG | 6 | MULTI 3 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| SAN ANDRES | BAJA | OFICINA | SAMSUNG | 7 | MULTI 3 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| SAN ANDRES | BAJA | OFICINA | SAMSUNG | 5 / 6 / 7 | MULTI 3 |  | R-410A
[7 empty] | 17.5 |  | 6 | 0 | 3 | 0
| 7 | OFICINA DISTRITO SUROESTE
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT.FRIG.INT (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| C/ AVEGATO Nº 1-A | BAJA | SALA DE REUNIONES | DAIKIN | 1 | 1X1 | 4.2 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| C/ AVEGATO Nº 1-A | BAJA | OFICINA CONCEJAL DISTRITO | SANYO | 2 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| C/ AVEGATO Nº 1-A | BAJA | SECRETARIA CONCEJAL | LENNOX | 3 | 1X1 | 7.04 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| C/ AVEGATO Nº 1-A | BAJA | OFICINA GENERAL | SANYO | 4 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| C/ AVEGATO Nº 1-A | BAJA | OFICINA GENERAL | SANYO | 5 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
[7 empty] | 21.74 |  | 7 | 0 | 3 | 0
| 8 | OFICINA UTS OFRA
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT.FRIG.INT (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA Nº8 | BAJA | OFICINA | REFAC | 1 | 1X1 | 4.7 | R-22 |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA Nº8 | BAJA | OFICINA | REFAC | 2 | 1X1 | 6.5 | R-22 |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA Nº8 | BAJA | OFICINA | REFAC | 3 | 1X1 | 9.25 | R-22 |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA Nº8 | BAJA | OFICINA | LENNOX | 4 | CONDUCTO | 11.9 | R-22 |  | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 32.35 |  | 8 | 0 | 4 | 0
| 9 | AYUNTAMIENTO GENERAL ANTEQUERA
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG. INT (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | INFORMACION CONTRIBUYENTE | TOSHIBA | 1 | 1X1 | 7.1 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | ENTRADA | TOSHIBA | 2 | 1X1 | 7.1 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | REGISTRO | TOSHIBA | 3 | 1X1 | 7.1 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | INFORMACION | TOSHIBA | 4 | 1X1 | 7.1 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | DEPARTAMENTO INFORMATICA | BERHIROSS | 1 | 1X1 | 29.7 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | DEPARTAMENTO INFORMATICA | BERHIROSS | 2 | 1X1 | 29.7 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA GARAJE | SALA U.P.S. | REFAC | 7 | MULTI 2 | 3.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA GARAJE | SALA U.P.S. | REFAC | 8 | MULTI 2 | 3.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA GARAJE | SALA U.P.S. | REFAC | 7/8 | MULTI 2 |  | R-22
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA GARAJE | SALA U.P.S. | REFAC | 9 | MULTI 2 | 3.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA GARAJE | SALA U.P.S. | REFAC | 10 | MULTI 2 | 3.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA GARAJE | SALA U.P.S. | REFAC | 9/10 | MULTI 2 |  | R-22
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA TERCERA | UPS | REFAC | 11 | 1X1 | 9.1 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA TERCERA | UPS | LENNOX | 12 | 1X1 | 11.7 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA CUARTA | UPS | REFAC | 13 | 1X1 | 2.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | INFORMACION 010 | GEOTEK | 1 |  | 3.5 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | JEFE OFICINA INFORMACION | GEOTEK | 2 |  | 3.5 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | OFICINA VENTANILLA REGISTRO | GEOTEK | 3 |  | 3.5 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | OFICINA VENTANILLA REGISTRO | GEOTEK | 4 |  | 3.5 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | OFICINA REGISTRO | GEOTEK | 5 |  | 3.5 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | POBLACION | GEOTEK | 6 |  | 3.5 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | POBLACION | GEOTEK | 7 |  | 3.5 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTA BAJA | GESTION TRIBUTARIA | GEOTEK | 8 |  | 3.5 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
EXTRACTORES GARAJE
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | GARAJE -2 | GARAJE | MARELLI |  | EXTRACTOR | V |  |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | GARAJE -2 | GARAJE | MARELLI |  | EXTRACTOR | V |  |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | PLANTAS | CUBIERTA | MARELLI |  | IMPULSION | V |  |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | GARAJE -1 | CUBIERTA | MARELLI |  | EXTRACTOR | V |  |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | GARAJE -1 | GARAJE | MARELLI |  | EXTRACTOR | V |  |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 153.5 |  | 9 | 0 | 12 | 0
| 10 | PALACIO MUNICIPAL
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG. INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 0 | PROTOCOLO | LENNOX | 1 | CASSETTE A. | 7 |  |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 0 |  | LENNOX | 2 | SPLIT SUELO | 10 |  |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 0 | PARTIDO POPULAR | ROCA | 3 | FANCOILS | 5 |  |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 0 | PSOE | ROCA | 4 | FANCOILS | 5 |  |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 0 | GRUPO MIXTO | R | 5 | FANCOILS | 10 |  |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | ENTRESUELO 1 | MUSEO CIVICO | TECNIBEL | 6 | FANCOILS | 12 |  |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | ENTRESUELO 1 | GARCIA SANABRIA | TECNIBEL | 7 | FANCOILS | 10 |  |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | ENTRESUELO 2 | SALA PLENOS | TECNIBEL | 8 | FANCOILS | 10 |  |  | 0 | 12 | 0
| GENERAL ANTEQUERA Nº 14 | CUBIERTA | CUBIERTA | CARRIER | SUSTITUIR | ENFRIADORA |  | R-22
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | LENNOX | 14 | 1X1 | 14.06 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | LENNOX | 25 | 1X1 | 10.46 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | LENNOX | 26 | 1X1 | 13.95 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | LENNOX | 27 | 1X1 | 13.95 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | LENNOX | 28 | 1X1 | 13.95 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | VICESECRETARIA | LENNOX | 31 | 1X1 | 5.28 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | OFFI 2 | LENNOX | 32 | 1X1 | 3.52 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | ENTRADA | LENNOX | 33 | 1X1 | 3.52 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | ADMINISTRACION | LENNOX | 34 | 1X1 | 3.52 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | DIRECTOR ORGANIZACIÓN | GENERAL | 35 | 1X1 | 3.2 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | DIRECTOR GENERAL | GENERAL | 36 | 1X1 | 3.2 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | TECNICO INFORMACION | REFAC | 37 | 1X1 | 11 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | VACIO | REFAC | 38 | 1X1 | 4.7 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | CONSERJERIA | REFAC | 41 | 1X1 | 4.7 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | CHOFER ALCALDIA | GENERAL | 42 | 1X1 | 5.4 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | TRIBUNAL ECONOMICO | FUJITSU | 43 | 1X1 | 5.4 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | MANT. Nº 2 | GENERAL | 44 | 1X1 | 5.4 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 | OSP Nº 1 | REFAC | 45 | 1X1 | 4.7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | ENTRESUELO 2 | CPD ALCALDÍA | DAIKIN |  | 1X1 | 6 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | ENTRESUELO 2 | CPD ALCALDÍA | DAIKIN |  | 1X1 | 6 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | ENTRESUELO 2 | SALON DE PLENOS | TECNIBEL |  | EXTRACCION | V |  |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | ENTRESUELO 2 | SALON DE PLENOS | TECNIBEL |  | IMPULSION | V |  |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | ENTRESUELO 1 | SALA GARCIA SANABRIA | TECNIBEL |  | EXTRACCION | V |  |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 210.91 |  | 10 | 0 | 12 | 0
| 11 | AYUNTAMIENTO OFRA
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG. INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | SOTANO | UPS | LENNOX | 1 | 1X1 | 7.03 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | SOTANO | UPS | LENNOX | 2 | 1X1 | 7.03 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | TELECO DISTRITO |  | NUEVA | 1X1 | 7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | TELECO DISTRITO |  | NUEVA | 1X1 | 7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | AULA FORMACION | LENNOX | 1 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | CONTROL CONDUCTORES | LENNOX | 1 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | SALA DE ESPERA CONDUCTORES | LENNOX | 2 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | ATENCION CIUDADANA | LENNOX | 2 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | SECCION DE INGRESOS | LENNOX | 2 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | ATENCION CIUDADANA | LENNOX | 3 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | SECCION INGRESOS | LENNOX | 3 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | AULA FORMACION | LENNOX | 4 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | ATENCION CIUDADANA | LENNOX | 5 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | AULA FORMACION | LENNOX | 5 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | GESTION TRIBUTARIA | LENNOX | 6 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | GESTION TRIBUTARIA | LENNOX | 7 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | SECCION DE INSPECCION | LENNOX | 8 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | SECCION DE INSPECCION | LENNOX | 9 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | ENTRADA | LENNOX | 10 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | SECCION DE INGRESOS | LENNOX | 11 | MULTI 3 | 3.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 |  | LENNOX | 12 | MULTI 3 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | SERVIDORES | LENNOX | 13 | MULTI 3 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | S. INGRESOS / / SERVIDORES | LENNOX | 11/12/13 | MULTI 3 |  | R-410A
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | SALA DE REUNIONES TAGOROR | LENNOX | 16 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 |  | LENNOX | 17 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | SERVICIO GESTION TRIBUTARIA | LENNOX | 18 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 |  | LENNOX | 18 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | CONCEJAL TAGOROR | LENNOX | 19 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 |  | LENNOX | 20 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | REPOGRAFIA | LENNOX | 21 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 |  | LENNOX | 23 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 |  | LENNOX | 24 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 |  | LENNOX | 25 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | DEPARTAMENTO INFORMATICA | HIROSS | 26 | 1X1 | 29.7 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 0 | DEPARTAMENTO INFORMATICA | HIROSS | 27 | 1X1 | 29.7 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 1 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 2 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 3 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 4 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 5 | 1X1 | 7.03 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 6 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 7 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 8 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 9 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | SANYO | 10 | 1X1 | 7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 11 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 12 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 13 | 1X1 | 7.03 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 14 | 1X1 | 7.03 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 15 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 16 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 17 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 18 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 19 | 1X1 | 7.03 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 |  | LENNOX | 20 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 |  | LENNOX | 21 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 |  | LENNOX | 22 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 |  | LENNOX | 23 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 |  | LENNOX | 24 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 |  | LENNOX | 25 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 |  | LENNOX | 26 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 |  | LENNOX | 27 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 28 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 29 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | RIESGOS LABORALES-MEDICOS | LENNOX | 30 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | SECRETARIA CONCEJAL |  | NUEVA | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | SECRETARIA RECURSOS HUMANOS |  | NUEVA | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | UPS |  | NUEVA | 1X1 | 7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 1 | UPS |  | NUEVA | 1X1 | 7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 0 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 1 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 2 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 3 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 4 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 5 | 1X1 | 7.03 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 6 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 7 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 8 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 9 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 10 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 11 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 12 | 1X1 | 7.03 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 13 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 14 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 15 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 16 | 1X1 | 8.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 17 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 18 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 19 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | SANYO | 20 | 1X1 | 7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 21 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ ELIAS BACALLADO Nº 2A | 2 |  | LENNOX | 22 | 1X1 | 5.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 628.04 |  | 11 | 0 | 12 | 0
| 12 | POLICÍA LOCAL BARRIO DEL PERÚ
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT.FRIG. INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| BARRIO EL PERU | BAJA | DESPACHO | LENNOX | 1 | 1X1 | 3.52 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| BARRIO EL PERU | BAJA | ATENCION | LENNOX | 2 | 1X1 | 5.28 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| BARRIO EL PERU | BAJA | SALA | LENNOX | 3 | 1X1 | 5.28 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
[7 empty] | 14.08 |  | 12 | 0 | 3 | 0
| 13 | BANDA MÚSICA VIERA Y CLAVIJO
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT.FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| PARQUE VIERA Y CLAVIJO | BAJA | LOCAL | LENNOX | 1 | 1X1 | 14 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| PARQUE VIERA Y CLAVIJO | BAJA | LOCAL | LENNOX | 2 | 1X1 | 14 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| PARQUE VIERA Y CLAVIJO | ALTA | DESPACHO DIRECTOR | LENNOX | NUEVA | 1X1 | 4 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 32 |  | 13 | 0 | 4 | 0
| 14 | UNIPOL
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT.FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| LOS CAMPITOS | 1 | RECEPCION | DAIKIN | 1 | VRV | 7.3 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| LOS CAMPITOS | 1 | SALA DESCANSO | DAIKIN | 2 | VRV | 2.8 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| LOS CAMPITOS | 1 | OFICIALES | DAIKIN | 3 | VRV | 3.5 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| LOS CAMPITOS | 1 | ESCOLTAS | DAIKIN | 4 | VRV | 2.8 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| LOS CAMPITOS | 1 | RECEPCION | DAIKIN | 5 | VRV | 7.3 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| LOS CAMPITOS | 1 | RECEPCION | DAIKIN | 6 | VRV | 4.5 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| LOS CAMPITOS | 1 | SALA DE INSTRUCCION | DAIKIN | 7 | VRV | 7.3 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| LOS CAMPITOS | 1 | ADMINISTRACION | DAIKIN | 8 | VRV | 7.3 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| LOS CAMPITOS | 1 | DIRECCION | DAIKIN | 9 | VRV | 3.5 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| LOS CAMPITOS | 1 | UNIDAD EXTERIOR VRV | DAIKIN | 1/9 | VRV |  | R-407C
| LOS CAMPITOS | 1 | CUARTO FRIO | SANYO | 10 | 1X1 | 7 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| LOS CAMPITOS | 1 | CUARTO FRIO | SANYO | 11 | 1X1 | 7 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| LOS CAMPITOS | 1 | CUARTO DE TIRO | SANYO | 12 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 63.8 |  | 14 | 0 | 4 | 0
| 15 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL (IMAS)
| LOCALIZACION | PLANTA | MARCA | TIPO | Nº | SISTEMA | POT.FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 1 | MULTI 2 | 7.3 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 2 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 3 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 4 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 5 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 7 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 9 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 10 | MULTI 2 | 7.3 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 11 | MULTI 2 | 7.3 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 12 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 13 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 14 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 15 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 16 | MULTI 2 | 5.6 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 1/3 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 2/15 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 4/5 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 6/7 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 8/9 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 10/11 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 12/13 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 14/16 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | HITACHI | CASSETTE | 1 | 1X1 | 12.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | HITACHI | CASSETTE | 2 | 1X1 | 12.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | HITACHI | SPLIT | 3 | 1X1 | 5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 1 | HITACHI | SPLIT | 4 | 1X1 | 5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 2 | MULTI 2 | 7.3 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 3 | MULTI 2 | 7.3 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 4 | MULTI 2 | 7.3 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 5 | MULTI 2 | 7.3 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 8 | MULTI 2 | 7.3 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 9 | MULTI 2 | 7.3 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | CASSETTE | 10 | MULTI 2 | 7.3 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 2/3 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 4/5 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 8/9 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | MITSUBISHI ELECTRIC | CONDENSADORA | 10/11 | MULTI 2 |  | R-22
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 (CPD) | HAIER | SPLIT | 14 | 1X1 | 4.1 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 (CPD) | DAIKIN | SPLIT | 15 | 1X1 | 5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | HITACHI | CASSETTE | 1 | 1X1 | 12.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | HITACHI | CASSETTE | 2 | 1X1 | 12.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | HITACHI | SPLIT | 3 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | HITACHI | SPLIT | 4 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | HITACHI | SPLIT | 5 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 2 | HITACHI | SPLIT | 6 | 1X1 | 6.1 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 3 | HAIER | SPLIT | 1 | 1X1 | 3.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 3 | HAIER | SPLIT | 4 | 1X1 | 3.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 3 | TECNIBEL | SPLIT | 5 | 1X1 | 3.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 3 | TECNIBEL | SPLIT | 6 | 1X1 | 3.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 3 | HAIER | SPLIT | 7 | 1X1 | 3.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 3 | HITACHI | SPLIT | 8 | 1X1 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 3 | HAIER | SPLIT | 9 | 1X1 | 3.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 3 | HITACHI | SPLIT TECHO | 1 | 1X1 | 12.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 3 | HITACHI | SPLIT TECHO | 2 | 1X1 | 12.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 4 | HAIER | SPLIT | 1 | 1X1 | 3.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 4 | HAIER | SPLIT | 2 | 1X1 | 3.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ SAN PEDRO ALCANTARA | 4 | HAIER | SPLIT | 3 | 1X1 | 3.5 | R-22 |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 279.3 |  | 15 | 0 | 12 | 0
| 16 | EDIFICIO FIDES
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT.FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| C/ VIERA Y CLAVIJO | SOTANO | SALA UPS | GENERAL | 16 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | SOTANO | SALA UPS | GENERAL | 17 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | SOTANO | SALA CUADROS DE TELEFONOS | GENERAL | 18 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | SOTANO | SALA CUADROS DE TELEFONOS | GENERAL | 19 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 1 | FANCOIL | 1.9 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 2 | FANCOIL | 3.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 3 | FANCOIL | 1.9 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 4 | FANCOIL | 1.9 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 5 | FANCOIL | 3.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 6 | FANCOIL | 3.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 7 | FANCOIL | 1.9 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 8 | FANCOIL | 1.9 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 10 | FANCOIL | 3.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 11 | FANCOIL | 3.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 12 | FANCOIL | 1.9 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 13 | FANCOIL | 3.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 14 | FANCOIL | 3.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 1 |  | AERMEC | 15 | FANCOIL | 3.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AERMEC | 20 | FANCOIL | 3.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AERMEC | 21 | FANCOIL | 1.9 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AERMEC | 22 | FANCOIL | 3.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AERMEC | 23 | FANCOIL | 3.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AERMEC | 24 | FANCOIL | 1.9 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AIRWELL | 25 | FANCOIL | 3 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AIRWELL | 26 | FANCOIL | 3 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AIRWELL | 27 | FANCOIL | 3 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AIRWELL | 28 | FANCOIL | 3 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AIRWELL | 29 | FANCOIL | 4.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AIRWELL | 30 | FANCOIL | 7.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | 2 |  | AIRWELL | 31 | FANCOIL | 4.5 | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ VIERA Y CLAVIJO | CUBIERTA | CONDENSADORA | AERMEC | 1 / / 31 | ENFRI. AGUA |  | R-407C
[7 empty] | 96.2 |  | 16 | 0 | 12 | 0
| 17 | OFICINA SINDICATOS
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG. INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| C/ GANIVET | BAJA | CCOO | LENNOX | 1 | 1X1 | 5 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| C/ GANIVET | BAJA | UGT | LENNOX | 2 | 1X1 | 5 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
| C/ GANIVET | BAJA | INTERSINDICAL | LENNOX | 3 | 1X1 | 5 | R-410A |  | 0 | 3 | 0
[7 empty] | 15 |  | 17 | 0 | 3 | 0
| 18 | ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| C/ LA NORIA | 0 | RECEPCION | HITECSA | 1 | 1X1 | 12.3 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 0 | RECEPCION | HITECSA | 2 | 1X1 | 12.3 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 0 | DESPACHO | HITECSA | 3 | 1X1 | 3.6 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 0 | COMERCIAL | HITECSA | 4 | 1X1 | 12.3 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 0 | CONTABILIDAD | HITECSA | 5 | 1X1 | 12.3 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 0 | ARCHIVO | SAMSUNG | 6 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 0 | RECURSOS HUMANOS | SAMSUNG | 7 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 1 | COORDINADOR |  | 8 | 1X1 | 3.5 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 1 | ADMINISTRACION | ACSON | 9 | 1X1 | 6.1 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 1 | SALA DE JUNTAS | HITECSA | 10 | 1X1 | 7.6 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 1 | SECRETARIA | SAMSUNG | 11 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 1 | CONCEJAL | SAMSUNG | 12 | 1X1 | 3.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 1 | ZONA DIAFANA | HITECSA | 13 | COMPACTO | 28.2 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | 1 | ZONA DIAFANA | HITECSA | 14 | COMPACTO | 28.2 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 140.2 |  | 18 | 0 | 12 | 0
| 19 | BIBLIOTECA GARCÍA LORCA
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT.FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA Nº 14 | BAJA | BIBLIOTECA | LENNOX | 1 | COMPACTO | 22.3 | R-22 |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA Nº 14 | BAJA | BIBLIOTECA | DAIKIN | 2 | 1X1 | 2.6 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA Nº 14 | BAJA | BIBLIOTECA | DAIKIN | 3 | 1X1 | 5.7 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA Nº 14 | BAJA | BIBLIOTECA | DAIKIN | 4 | 1X1 | 7.1 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. PRINCIPES DE ESPAÑA Nº 14 | BAJA | BIBLIOTECA | DAIKIN | 5 | 1X1 | 7.1 | R-407C |  | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 44.8 |  | 19 | 0 | 4 | 0
| 20 | ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 0 | ADMINISTRACION | LENNOX | 1 | 1X1 | 7.92 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 0 | REGISTRO | LENNOX | 2 | 1X1 | 7.92 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 0 | UPS | LENNOX | 3 | 1X1 | 5.7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 0 | UPS | LENNOX | 4 | 1X1 | 5.7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 1 | ADMINISTRACION | LENNOX | 5 | 1X1 | 7.92 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 1 | INTERVENTOR | LENNOX | 6 | 1X1 | 5.7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 1 | GESTION | LENNOX | 7 | 1X1 | 7.92 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 1 | GESTION | LENNOX | 8 | 1X1 | 7.92 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 1 | TEATRO | LENNOX | 9 | 1X1 | 7.92 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 1 | DIRECCION | LENNOX | 10 | 1X1 | 7.92 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 1 | DIRECCION | LENNOX | 11 | 1X1 | 5.7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 1 | CONCEJAL | LENNOX | 12 | 1X1 | 7.92 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| PLAZA ISLA DE LA MADERA | 1 | GERENTE | LENNOX | 13 | 1X1 | 5.7 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 91.86 |  | 20 | 0 | 12 | 0
| 21 | OFICINA DISTRITO ANAGA (INFOBOX)
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| AV. PEDRO SCHWARTZ S/N | 1 |  | DAIKIN | 1 | 1X1 | 20 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| AV. PEDRO SCHWARTZ S/N | 1 |  | DAIKIN | 2 | 1X1 | 20 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| AV. PEDRO SCHWARTZ S/N | 1 |  | DAIKIN | 3 | 1X1 | 20 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| AV. PEDRO SCHWARTZ S/N | 2 |  | DAIKIN | 4 | 1x1 | 20 | R-407C |  | 0 | 12 | 0
| AV. PEDRO SCHWARTZ S/N | 1 |  | GENERAL | 5 | 1X1 | 7.9 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 87.9 |  | 21 | 0 | 12 | 0
| 22 | MUSEO MUNICIPAL
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| C/ JOSE MURPHY | 1 | SALA DE ARTE CONTEMPORANEO | CARRIER INTERCLISA | 1 | COMPACTA | 48.8 | R22 |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | SALA TRIPTICO | LENNOX | 2 | COMPACTA | 19.5 | R407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | EXTRACCION | CAJA 7/7 | 3 | EXTRACTOR | V | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | APORTACION | CAJA 9/9 | 4 | EXTRACTOR | V | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | SALA ANEXA | HITACHI | 5 | 1X1 | 7 | R410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | SALA ANEXA | HITACHI | 6 | 1X1 | 7 | R410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | APORTACION SALA ANEXA | CAJA CAB125 + FILTRO | 7 | EXTRACTOR | V | X |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | SALA PIANO | DAIKIN | 8 | 1X1 | 10 | R407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | SALA PIANO | DAIKIN | 9 | 1X1 | 10 | R407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | SALA PIANO | DAIKIN | 10 | 1X1 | 10 | R407C |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | ALMACEN | HITACHI | 11 | 1X1 | 2.7 | R410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | ALMACEN | HITACHI | 12 |  | 2.7 | R410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | 1 | DESPACHO |  | NUEVA | 1X1 | 3.5 | R410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ JOSE MURPHY | PLTA. ALTA | DESPACHO |  | NUEVA | 1X1 | 3.5 | R410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ RUIZ PADRON | BAJA | OFICINAS |  | NUEVA | MULTI3 | 3.5 | R410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ RUIZ PADRON | BAJA | OFICINAS |  | NUEVA | MULTI3 | 3.5 | R410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ RUIZ PADRON | BAJA | OFICINAS |  | NUEVA | MULTI3 | 3.5 | R410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ RUIZ PADRON | BAJA | OFICINAS |  | NUEVA | MULTI3 |  | R410A
| MUSEO MUNICIPAL | PLTA. ALTA |  | GENERAL |  |  | 5.3 | R-410 |  | 0 | 12 | 0
| MUSEO MUNICIPAL | PLTA.ALTA |  | GENERAL |  |  | 6.88 | R-410 |  | 0 | 12 | 0
| MUSEO MUNICIPAL | PLTA. ALTA | SALA DE PROYECCIONES | MITSUBISHI | 5 | " | 7.1 | R-410 |  | 0 | 12 | 0
| MUSEO MUNICIPAL | PLTA ALTA | " | MITSUBISHI | 6 | " | 7.1 | R-410 |  | 0 | 12 | 0
| MUSEO MUNICIPAL | PLTA. ALTA | DEPOSITO | GENERAL | 7 |  | 5.3 | R-410 |  | 0 | 12 | 0
| MUSEO MUNICIPAL | PLTA.ALTA | TALLER | GENERAL | 8 |  | 6.88 | R-410 |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 173.76 |  | 22 | 0 | 12 | 0
| 23 | OFICINA UTS / OIAC SUROESTE
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº UD | SISTEMA | POT.FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | UPS | HITACHI | 9 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | DESPACHO 2 | HITACHI | 2 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | DESPACHO 3 | SANYO | 3 | MULTI 4 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | DESPACHO 4 | SANYO | 4 | MULTI 4 | 2.65 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | DESPACHO 5 | SANYO | 5 | MULTI 4 | 2.65 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | ZONA DIAFANA | SANYO | 6 | MULTI 4 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | DESP. 3-4-5-ZONA DIAFANA | SANYO | 3/4/5/6 | MULTI 4 |  | R-410A
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | DESPACHO 1 | SANYO | 1 | MULTI 4 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | DESPACHO 7 | SANYO | 7 | MULTI 4 | 2.65 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | DESPACHO 8 | SANYO | 8 | MULTI 4 | 2.65 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | DESPACHO JEFA | SANYO | 10 | MULTI 4 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | DESP. 1-7-8-JEFA | SANYO | 1/7/8/10 | MULTI 4 |  | R-410A
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | SALA DIAFANA | SANYO | 11 | 1X1 | 7.1 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | SALA DIAFANA | SANYO | 12 | 1X1 | 7.1 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | OFICINAS | VENTILACIÓN |  |  | V |  |  | 0 | 4 | 0
| AV. LOS MAJUELOS Nº 5 | 0 | OFICINAS | EXTRACCIÓN |  |  | V |  |  | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 45.8 |  | 23 | 0 | 4 | 0
| 24 | ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA SIXTO MACHADO
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT.FRIG.INT. (KW) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| C/ SIMON BOLIVAR | 0 | AUDITORIO | AIRLAN | 1 | CLIMATIZADORA | 41.6 | X |  | 0 | 4 | 0
| C/ SIMON BOLIVAR | 0 | AUDITORIO | AERMEC | 2 | ENFRIADORA |  | R-410A
[7 empty] | 41.6 |  | 24 | 0 | 4 | 0
| 25 | OFICINA DISTRITO CENTRO / PARTICIPACIÓN CIUDADANA /OMIC
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
DISITRITO CENTRO
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº32 PL. BAJA | BAJA | DESPACHOS | GENERAL | 1 | 1X1 | 4.85 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº32 PL. BAJA | BAJA | DESPACHOS | GENERAL | 2 | MULTI 2 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº32 PL. BAJA | BAJA | DESPACHOS | GENERAL | 3 | MULTI 2 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº32 PL. BAJA | BAJA | DESPACHOS | GENERAL | 2/3 | MULTI 2 |  | R-410A
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº32 PL. BAJA | ALTA | DESPACHOS | GENERAL | 4 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº32 PL. BAJA | ALTA | DESPACHOS | GENERAL | 5 | MULTI 2 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº32 PL. BAJA | ALTA | DESPACHOS | GENERAL | 6 | MULTI 2 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº32 PL. BAJA | ALTA | DESPACHOS | GENERAL | 5/6 | MULTI 2 |  | R-410A
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº32 | 1 | OFICINA | GENERAL | 1 | 1X1 | 13.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº33 | 1 | OFICINA | GENERAL | 2 | 1X1 | 13.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº34 | 1 | OFICINA | GENERAL | 3 | 1X1 | 13.3 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº35 | 1 | OFFICE | GENERAL | 4 | 1X1 | 2.25 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº36 | 2 | OFICINA | GENERAL | 5 | 1X1 | 5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ NIFÚ-NIFÁ Nº37 | 2 | OFICINA | GENERAL | 6 | 1X1 | 5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
OMIC
| C/ LA NORIA | BAJA | OFICINA | GENERAL | 1 | 1X1 | 12.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | BAJA | OFICINA | GENERAL | 2 | 1X1 | 12.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| C/ LA NORIA | BAJA | OFICINA | GENERAL | 3 | 1X1 | 12.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 112 |  | 25 | 0 | 12 | 0
| 26 | OFICINA OIAC SALUD LA SALLE
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº UD | SISTEMA | POT.FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| C/ TANAUSU Nº 2 | 0 | DESPACHO | LENNOX | 1 | MULTI 3 | 2.6 | R-22 |  | 0 | 3 | 0
| C/ TANAUSU Nº 2 | 0 | DESPACHO | LENNOX | 2 | MULTI 3 | 2.6 | R-22 |  | 0 | 3 | 0
| C/ TANAUSU Nº 2 | 0 | RECEPCION | LENNOX | 3 | MULTI 3 | 3.6 | R-22 |  | 0 | 3 | 0
| C/ TANAUSU Nº 2 | 0 | EXTERIOR | LENNOX | 1/2/3 | MULTI 3 |  | R-22
[7 empty] | 8.8 |  | 26 | 0 | 3 | 0
| 27 | OFICINA PROTECCIÓN CIVIL
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº UD | SISTEMA | POT.FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| AVDA. 3 DE MAYO 83 | 1 | DESPACHO TECNICO | SAMSUNG | 1 | MULTI 2 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. 3 DE MAYO 83 | 1 | DESPACHO CONTINUO TECNICO | SAMSUNG | 2 | MULTI 2 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. 3 DE MAYO 83 | 1 | DESP. TECNICO Y CONTINUO | SAMSUNG | 1 / 2 | MULTI 2 |  | R-410A
| AVDA. 3 DE MAYO 83 | 1 | DESPACHO GESTION DE PLANES | LENNOX | 3 | MULTI 2 | 2.6 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. 3 DE MAYO 83 | 1 | DESPACHO MARGARITA | LENNOX | 4 | MULTI 2 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. 3 DE MAYO 83 | 1 | DESP. GESTION Y MARGARITA | LENNOX | 3 / 4 | MULTI 2 |  | R-410A
| AVDA. 3 DE MAYO 83 | 1 | SALA UPS | DAIKIN | 5 | 1X1 | 3.3 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. 3 DE MAYO 83 | 1 | AULA DE FORMACION | SAMSUNG | 6 | 1X1 | 8 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. 3 DE MAYO 83 | 1 | SALA DE REUNIONES | SAMSUNG | 7 | 1X1 | 4 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. 3 DE MAYO 83 | 1 | SALA DE DESCANSO Y TV | SAMSUNG | 8 | 1X1 | 8 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
| AVDA. 3 DE MAYO 83 | 1 | JEFE DE AGRUPACION | SAMSUNG | 9 | 1X1 | 4 | R-410A |  | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 38.4 |  | 27 | 0 | 4 | 0
| 28 | AYUNTAMIENTO PARQUE LA GRANJA
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº UD | SISTEMA | POT.FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | SOTANO | CPD | GENERAL | 1 | 1X1 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | SOTANO | CPD | GENERAL | 2 | 1X1 | 2.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | BAJA | OFICINA | GENERAL | 3 | VRF | 5.6 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | BAJA | OFICINA | GENERAL | 4 | VRF | 5.6 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | BAJA | OFICINA | GENERAL | 5 | VRF | 5.6 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | ALTA | OFICINA | GENERAL | 6 | VRF | 3.6 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | ALTA | OFICINA | GENERAL | 7 | VRF | 5.6 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | ALTA | OFICINA | GENERAL | 8 | VRF | 2.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | ALTA | OFICINA | GENERAL | 9 | VRF | 2.8 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | CUBIERTA | CONDENSADORA SISTEMA VRF | GENERAL | 3 - 9 | VRF |  | R-410A
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | CUBIERTA | VENTILACION PLANTA ALTA | SPACE PF | 10 | ROOFTOP | 38.4 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | CUBIERTA | VENTILACION PLANTA ALTA | SPACE PF | 11 | ROOFTOP | 59.6 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | CUBIERTA | VENTILACION PLANTA ALTA | SPACE PF | 12 | ROOFTOP | 59.6 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | SOTANO | ARCHIVO CENTRAL | HITACHI | 13 | 1X1 | 3.5 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | PRINCIPAL | HALL ENTRADA PRINCIPAL | HITACHI | 14 | 1X1 | 7.1 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
| AYTO. PARQUE LA GRANJA | PRINCIPAL | SALA ACRISTALADA | HITACHI | 15 | 1X1 | 7.1 | R-410A |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 211.9 |  | 28 | 0 | 12 | 0
| 29 | TEATRO GUIMERÁ
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| TEATRO GUIMERA | CUBIERTA | ALA SUR | TRANE |  | ENFRIADORA | 330 | R22 |  | 0 | 12 | 0
| TEATRO GUIMERA | CUBIERTA | ALA ESTE | TECNIVEL |  | UTA |  |  |  | INCLUIDO EN EL IMPORTE DE LA ENFRIADORA
| TEATRO GUIMERA | CUBIERTA | ALA ESTE SALA POLIVALENTE | TECNIVEL |  | UTA |  |  |  | INCLUIDO EN EL IMPORTE DE LA ENFRIADORA
| TEATRO GUIMERA | CUBIERTA | ALA OESTE SALA POLIVALENTE | TECNIVEL |  | UTA |  |  |  | INCLUIDO EN EL IMPORTE DE LA ENFRIADORA
| TEATRO GUIMERA | CUBIERTA | ALA OESTE | TECNIVEL |  | UTA |  |  |  | INCLUIDO EN EL IMPORTE DE LA ENFRIADORA
| TEATRO GUIMERA | SOTANO |  | TECNIVEL |  | UTA |  |  |  | INCLUIDO EN EL IMPORTE DE LA ENFRIADORA
|  | TRAMOLLA |  | EXTRACTOR |  |  | V |  |  | 0 | 12 | 0
|  | TRAMOLLA |  | EXTRACTOR |  |  | V |  |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 330 |  | 29 | 0 | 12 | 0
| 30 | ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES
| LOCALIZACION | PLANTA | UBICACIÓN | MARCA | Nº | SISTEMA | POT. FRIG.INT. (Kw) | REFRIG. |  | OFERTA VISITA (€) | Nº VISITAS AÑO | IMPORTE ANUAL OFERTADO (€)
| PALACIO MUNICIPAL DEPORTES | CALLE |  | CARRIER | 1 | 1X1 VELO. FIJA | 3.6 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 2 | 1X1 VELO. FIJA | 3.6 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 3 | 1X1 VELO. FIJA | 3.6 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 4 | 1X1 VELO. FIJA | 3.6 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 5 | 1X1 VELO. FIJA | 5.6 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 6 | 1X1 VELO. FIJA | 5.6 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 7 | 1X1 VELO. FIJA | 5.6 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 8 | 1X1 VELO. FIJA | 5.6 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 9 | 1X1 VELO. FIJA | 5.6 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 10 | 1X1 VELO. FIJA | 6.1 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 11 | 1X1 VELO. FIJA | 6.1 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 12 | 1X1 VELO. FIJA | 6.1 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 13 | 1X1 VELO. FIJA | 6.1 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 14 | 1X1 VELO. FIJA | 6.1 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 15 | 1X1 VELO. FIJA | 6.1 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 15 | 1X1 VELO. FIJA | 6.1 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 16 | 1X1 VELO. FIJA | 3.5 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 17 | 1X1 VELO. FIJA | 2.7 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 18 | 1X1 VELO. FIJA | 2.7 | R410A |  | 0 | 12 | 0
|  | CALLE |  | CARRIER | 19 | 1X1 VELO. FIJA | 2.7 | R410A |  | 0 | 12 | 0
[7 empty] | 96.7 |  | 30 | 0 | 12 | 0
IMPORTE OFERTADO POR MES, IGIC EXCLUIDO
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGIC MES
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPORTE TOTAL OFERTADO POR MES, IGIC INCLUIDO
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPORTE TOTAL OFERTADO ANUAL, IGIC EXCLUIDO |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………….. | [5 empty] | 0
| IGIC ANUAL |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………….. | [5 empty] | 0